Приложение 3

Работы, выполненные ТСЖ «Крыгина,40» за 2019 г.

1.Выполнены работы по озеленению придомовой территории вокруг жилого дома.

2.Выполнены работы по установке дополнительных металлических заборчиков для клумб со стороны подъездов жилого дома.

3.Выполнены работы по установке козырьков (1БС удлинение), ремонту козырька 2 и 3 БС, в том числе сливных труб.

4. Выполнены ремонтно-восстановительные работы по оштукатуриванию и покраске фундамента 2БС и 3БС, а также покраске отмостки 1БС.

5.Проведена подготовка жилого дома к отопительному сезону 2019-2020 гг. (промывка и опрессовка системы отопления).

6.Проведена поверка биметаллических термометров.

7. Приобретены и установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности на этажах жилого комплекса.

8.Частично произведены работы по замене уплотнителя на двери на входных дверях и на дверях переходных лоджий.

9.Проведены работы по модернизации (ограждению) контейнерной площадки для сбора мусора (ТБО и КГМ).

10.Произведен ремонт поврежденного ограждения детской площадки.

11.Частично выполнены работы по покраске металлических конструкции, расположенных по периметру жилого дома (бордюры по периметру дома, козырьки, ограждения крылец и клумб).

12.Частично выполнены ремонтно-восстановительные работы внутри дома (восстановление потолков, ремонт напольного кафеля).

13.Проведены работы по дератизации и дезинфекции жилого дома и придомовой территории.

14. Проведен ремонт домофона 2 БС.

15.Частично выполнены работы по ремонту фасада дома за счет средств капитального ремонта.

16.Выполнены работы по ремонту (замене) труб ГВС, расположенных на тех. этаже и в подвале жилого дома за счет средств капитального ремонта.

17.Проведен ремонт кровли 2 БС жилого дома за счет средств капитального ремонта.

18.Проведен ремонт (замена) стояков ГВС в 2 и 3 БС жилого комплекса за счет средств капитального ремонта.